## Plan Report
План закупок товаров, работ и услуг с применением особого порядка АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" на 2024 год
Инициатор закупок | № | Код ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Дополнительная характеристика | Основание для особого порядка осуществления закупок | Прогноз местного содержания, % | Срок осуществления закупок | Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Условия оплаты | Единица измерения | 2024 | 2022 | 2022
[14 empty] | Кол-во, объем | Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Товары
ОМТС Материалы на содержание зданий | 1 Т | 281413.350.000015 | Клапан | запорный, чугунный, размер до 50 мм | Вентиль 15кч18п Ду25, Условное давление — 1,6 МПа Рабочая среда вентиля 15кч18п — вода, пар, Температура рабочей среды — не более 225 C°, Материал корпуса – КЧ 30-6 Ф (ковкий чугун), Тип привода — ручной (маховик), Присоединение 15кч18п — муфтовое по ГОСТ 6527-68 Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93: Д, Установочное положение на трубопроводе – любое | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 60 | 01.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 15 | 13026.77 | 195401.55
ОМТС Материалы на содержание зданий | 2 Т | 263023.900.000020 | Ретранслятор | цифровой | Общие параметры и питание. Тип медиаплеер, Питание от сети 220 В, Поддержка HD 2160p 4K UHD. Частота кадров при максимальном разрешении 60 кадр./сек. Поддержка HDR HDR 10, HLG. Формат видеофайлов AVS Видеокодеки H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, PEG4, VC-1, VP9 . Форматы аудиофайлов AAC, AC3, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA Графические файлы BMP, GIF, JPEG, PNG Подключение Аудио- / видеовыходы HDMI 2.0, композитный AV (RCA Интерфейсы USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A Порт Ethernet есть (до 100 Мбит/с) Wi-Fi встроенный Операционная система Android 10 Платформа Название процессора / чипсета ARM Cortex-A55 Комплектация адаптер питания, батарейки, документация, кабель HDMI, пульт ДУ | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 01.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 158500 | 317000
УПКРиКС Запчасти 1 | 3 Т | 221973.230.000017 | Манжета | для масляного реактора | Манжета валка МПС-2650 (380-420-20 заводской номер № 33760) ч.5624.00.СБ | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 01.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 6 | 61500 | 369000
ОМТС Материалы на содержание зданий | 4 Т | 273213.700.000281 | Провод | марка ПКСВ, напряжение не более 1 000 В | Провод ПКСВ из двух изолированных медных жил диаметром 0,5 мм.,Ном. напряжение: до 120 В., Сопротивление: не более 148 Ом/км., Расцветка:белый–синий. ТУ 16.К71-80-90 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 02.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 006 Метр | 1000 | 359 | 359000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 5 Т | 293230.990.000271 | Крышка натяжителя цепи | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (13500-1LA0A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 368700 | 368700
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 6 Т | 281141.300.000003 | Комплект прокладок | для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (A1MDB-1LA0A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 839 Комплект | 1 | 368400 | 368400
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 7 Т | 293230.990.000011 | Цепь | для распределительного вала легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (13028-1LA4A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 183700 | 367400
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 8 Т | 293230.990.000174 | Клапан электромагнитный | для легкового автомобиля | клапан VVTi для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (23796-JK22B) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 184250 | 368500
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 9 Т | 293122.700.000011 | Вкладыш шатунный | для легкового автомобиля | 12111-1MC1A | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 16 | 18300 | 292800
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 10 Т | 293230.990.000314 | Насос масляный | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (15010-1LA0A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 352100 | 352100
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 11 Т | 281142.300.000003 | Кольцо | для инжекторного двигателя легкового автомобиля, маслосъемное, поршневое | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (12033-1MC0B) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 337200 | 337200
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 12 Т | 281142.300.000006 | Кольцо | для инжекторного двигателя легкового автомобиля, компрессионное, поршневое | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (12111-1MC1A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 16 | 18300 | 292800
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 13 Т | 281141.500.000011 | Шатун | для поршневого двигателя внутреннего сгорания | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (12100-1LA0A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 8 | 46130 | 369040
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 14 Т | 293230.990.000427 | Ролик натяжной | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (11955-1LA0A) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 3 | 123015 | 369045
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 15 Т | 293230.990.000311 | Муфта привода вентилятора | для легкового автомобиля | 21082-5X21A | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 367700 | 367700
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 16 Т | 293230.900.000061 | Насос водяной (жидкостный) | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (21010-7S000) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 281700 | 281700
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 17 Т | 293230.990.000046 | Вал насоса | для легкового автомобиля | вал ТНВД для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (13020-5ZM0E) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 339100 | 339100
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 18 Т | 281141.500.000039 | Поршень | для карбюраторного двигателя, для легкового автомобиля, рабочий объем цилиндров более 5400 см3, но не более 5600 см3 | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (A2010-1LA2D) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 8 | 46050 | 368400
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 19 Т | 293230.610.000000 | Радиатор системы охлаждения | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, дубликат | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 369050 | 369050
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 20 Т | 293230.600.000021 | Радиатор отопителя | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (27325-1LA0B) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 341700 | 341700
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 21 Т | 293122.700.000019 | Вал коленчатый | для легкового автомобиля | для а/м Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780, (12200-1LA0A), контрактный, пробег не более 50000км | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 369050 | 369050
ОМТС Затраты по охране труда | 22 Т | 263023.900.000020 | Ретранслятор | цифровой | Медиаплеер Воспроизведение 3D видео Поддержка HD - 2160p 4K UHD Формат аудиофайлов MP3 Оперативная система - Android 10 Процессор - 4х ядерный Объем оперативной памяти - 4 Гб Встроенная память - 32 Гб | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 60000 | 60000
ОМТС Затраты по охране труда | 23 Т | 271223.700.000036 | Стабилизатор напряжения | электромеханический | Стабилизатор (AVR), SVC, AVR-600-L, Мощность 600ВА/300Вт, LED-индикаторы, Диапазон работы AVR: 174-280В, 4 вых., 1.2 м., Чёрный | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 05.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 25000 | 25000
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 24-1 Т | 274022.900.000005 | Светильник | встраиваемый | светильник светодиодный , мощностьне менее 55 ватт и неболее 85ватт,напряжениесети переменного токаот 176 до260 В50 Гц,температура окружающейсредыот -40до+ 80 град. С,световой поток не менее 7000 Лм, размер неболее 448х150х120 мм.Степень защиты- IP65,цветовая температура 6500К, корпус металлический коррозионностойкий,масса светильника в сборе не более 5 кг | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 52477 | 367339
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 25 Т | 274022.900.000004 | Светильник | пристраиваемый | Светильник светодиодный , мощностьне менее 55 ватт и неболее 85ватт,напряжениесети переменного токаот 176 до260 В50 Гц,температура окружающейсредыот -40до+ 80 град. С,световой поток не менее 7000 Лм,цветовая температура 4500К, корпус металлический коррозионностойкий | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 5 | 52477 | 262385
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 26 Т | 261112.000.000002 | Лампа полупроводниковая | осветительная ЛПО | светильник светодиодный , мощностьне менее 55 ватт и неболее 85ватт | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 5 | 52477 | 262385
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 27 Т | 274015.990.000204 | Лампа люминесцентная | тип цоколя Е27, мощность 75 Вт | корпус металлический коррозионностойкий,масса светильника в сборе не более 5 кг. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 52477 | 367339
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 28 Т | 274014.900.000029 | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б235-245-60-1, мощность 60 Вт | Лампа накаливания общего назначения, тип Б235-245-60-1, мощность 60 Вт тип цоколя Е 27/27 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 52477 | 367339
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 29 Т | 274042.300.000003 | Плафон | для наружного освещения, герметичный, форма коническая | Плафон пределы от 2700К до 6500К,при температуре до -40 С | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 47250 | 330750
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 30 Т | 274015.700.000002 | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-125 | 125Вт E27 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 100 | 2014 | 201400
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 31 Т | 274015.700.000003 | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-250 | 250Вт E40 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 50 | 6169 | 308450
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 32 Т | 274039.900.000025 | Лампа светодиодная | тип цоколя E27, мощность12Вт | Лампа светодиодная12W 220V E27 цоколь 6500К шаровидная А60размер 110х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 180 | 1861 | 334980
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 33 Т | 274039.900.000029 | Лампа светодиодная | тип цоколя E27, мощность 12 Вт | Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 2700К шаровидная А60 рассеивание светового потока 306оразмер 110х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 100 | 1861 | 186100
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 34 Т | 274015.700.000012 | Лампа дуговая | ксеноновая, тип ДКСТ-20000 | Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 4000К шаровидная А60 рассеивание светового потока 306оразмер 110х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 100 | 1825 | 182500
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 35 Т | 274039.900.000029 | Лампа светодиодная | тип цоколя E27, мощность 12 Вт | Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 6500К шаровидная А60размер 110х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 100 | 1861 | 186100
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 36 Т | 274039.900.000023 | Лампа светодиодная | тип цоколя E27, мощность 11 Вт | Светодиодная лампа 11,5W 220V E27 цоколь 4000К шаровидная А60 размер 106х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 150 | 1861 | 279150
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 37 Т | 274015.700.000004 | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-400 | Светодиодная лампа 11,5W 220V E27 цоколь 6000К шаровидная А60 размер 106х60мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 150 | 1861 | 279150
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 38 Т | 274039.900.000015 | Лампа светодиодная | тип цоколя Е27, мощность 12 Вт | 12W A60 220-240VE27 2700К 360o (композит) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 139 | 2638 | 366682
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 39 Т | 274015.700.000011 | Лампа дуговая | ксеноновая, тип ДКСТ-10000 | 12W A60 220-240VE27 2700К | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 139 | 2638 | 366682
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 40 Т | 274039.900.000020 | Лампа светодиодная | тип цоколя-E27, мощность 16 Вт | 16W A60 220-240VE27 4000К 360o (композит)110х60 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 112 | 3205 | 358960
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 41 Т | 274015.700.000013 | Лампа дуговая | ксеноновая, тип ДКСТ-2000 | 16W A60 220-240VE27 4000К | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 115 | 3205 | 368575
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 42 Т | 274015.700.000010 | Лампа дуговая | Ртутная, ДРВ-160 | Лампа дуговая прямого включения без пускорегулирующей аппаратуры , мощность160 Вт , цоколь Е27 напряжение питания 220 В | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 350 | 945 | 330750
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 43 Т | 273311.100.000003 | Выключатель | одноклавишный | внутренней установкиодноклавишный 220В (евро) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 300 | 866 | 259800
ОМТС Ремонт Блок №1,№2 1 | 44 Т | 205210.900.000053 | Клей | для металла/ неметалла | Клей этил-цианакрилатный Loctite 420, очень низкой вязкости (хорошая проникающая способность). Для металлов, резины и пластмасс, капиллярный. Моментальное склеивание - универсальный. Технические характеристики: время схватывания: 5-20 сек. Вес 20 гр | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 07.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 14573.9209 | 58295.6836
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 45 Т | 293230.990.000266 | Крыло | для легкового автомобиля | Крыло заднее, правое для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 294000 | 294000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 46 Т | 293220.990.000000 | Багажник | для легкового автомобиля | Багажник для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 204000 | 204000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 47 Т | 293230.950.000001 | Балка | для легкового автомобиля | Балка для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 106500 | 106500
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 48 Т | 293220.990.000010 | Дверь | для легкового автомобиля | Дверь задняя, правая для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 164000 | 164000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 49 Т | 293220.990.000042 | Порог | для легкового автомобиля | Порог правый для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 68250 | 68250
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 50 Т | 293220.990.000021 | Капот | для легкового автомобиля | Капот для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 216000 | 216000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 51 Т | 293220.990.000003 | Бампер | для легкового автомобиля | Бампер задний для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 106750 | 106750
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 52 Т | 293123.100.000003 | Модуль-фара | для легкового автомобиля | Модуль-фара правая для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 219000 | 219000
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 53 Т | 293123.100.000018 | Фонарь | для легкового автомобиля | Фонарь правый для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 37500 | 37500
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 54 Т | 293220.990.000018 | Зеркало | для легкового автомобиля | Зеркало правое для автомобиля Lexus Gs 350 AVD, VIN JTHCE96S900029409, | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 55750 | 55750
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 55 Т | 293220.990.000003 | Бампер | для легкового автомобиля | Бампер передний для легкового автомобиля Toyota Avalon VIN 4T1BK36B57U177574 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 124450 | 124450
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 56 Т | 231212.150.000000 | Стекло | для легкового автомобиля | Стекло лобовое для легкового автомобиля Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 62500 | 62500
ОМТС Расходные материалы для проведения капитального ремонта автотранспортных средств | 57 Т | 231212.150.000000 | Стекло | для легкового автомобиля | Стекло лобовое для легкового автомобиля Nissan Patrol VIN JN1TANY62U0017780 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 08.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 62500 | 62500
УПКРиКС Запчасти 2 | 58-1 Т | 281331.000.000148 | Клапан | для поршневого насоса | Гидропривод 10-32-1-11 УХЛ 4, Рn -32МПа,Qn-40л/мин. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 10.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 120 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 184500 | 369000
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 59 Т | 205952.100.000591 | Стандартный образец | нитрит-иона | Нитрит-ион ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001 (1 г/дм3) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 993 | 4965
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 60 Т | 205952.100.000591 | Стандартный образец | нитрит-иона | ГСО нитрат-иона 7820-2000 МСО 0292:2002 (1 г/дм3) 5 мл | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 993 | 4965
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 61 Т | 205952.100.000604 | Стандартный образец | состава раствора ионов железа | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) с = 1,0 мг/см3, ГСО 7835-2000, МСО 0294:2002. Фасовка - ампула 5 мл | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 1125 | 5625
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 62 Т | 205956.900.000029 | Метиловый красный | кристаллы | Метиловый красный чда по ТУ 6-09-5169-84 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.5 | 78757 | 39378.5
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 63 Т | 205959.690.000001 | Стандартный образец | водного раствора ионов металлов | Стандартный образец состава водного раствора ионов алюминия. Ат. значение СО: 1,0 мг/см3. ГСО 7854-2000 . МСО 0255:2001 или ГСО 7927-2001. МСО 0306:2002. Фасовка - ампула 5 мл | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 1433 | 7165
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 64 Т | 205959.690.000001 | Стандартный образец | водного раствора ионов металлов | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди (комплект №3К). Аттестованное значение СО: 1,0; 0,5; 0,1 г/дм3. ГСО 7998-93/8000-93. МСО 0007:1998 Фасовка - ампула 5 мл | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 1470 | 7350
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 65 Т | 205959.690.000004 | Стандартный образец | сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов | Стандартный образец состава водных растворов сульфат-ионов с = 1,0 мг/см3. ГСО 6693-93,6694-93, 6695-93МСО 0024:1998 или ГСО 7437-98 МСО 1126:2005 или ГСО 7683-99 МСО 0198:2001. Фасовка - ампула 5 мл | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 870 Ампула | 5 | 1489 | 7445
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 66 Т | 201324.600.000000 | Кислота борная | химически чистый | Кислота борная по ГОСТ 9656-75 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 1 | 10092 | 10092
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 67 Т | 201325.200.000000 | Гидроксид натрия | химически чистый | Натрий гидроокись (натрия гидроксид) хч по ГОСТ 4328-77 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 1 | 4632 | 4632
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 68 Т | 201325.300.000000 | Гидроксид калия | химически чистый | Калия гидроокись (калия гидроксид) хч по ГОСТ 24363-80 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 1 | 7941 | 7941
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 69 Т | 201331.300.000001 | Дихлорид марганца | чистый для анализа | Марганец (II) хлористый 4-водный чда по ГОСТ 612-75 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 1 | 23953 | 23953
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 70 Т | 201331.300.000004 | Хлорид бария | химически чистый | Барий хлористый 2-водный хч по ГОСТ 4108-72 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.5 | 14335 | 7167.5
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 71 Т | 201341.330.000001 | Сульфит натрия | чистый для анализа | Натрий сернистокислый чда по ГОСТ 195-77 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.1 | 7031 | 703.1
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 72 Т | 201351.850.000003 | Тартрат калия-натрия | 4-водный, чистый для анализа | Калий-натрий виннокислый 4-водный чда по ГОСТ 5845-79 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.5 | 12505 | 6252.5
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 73 Т | 201412.230.000000 | Бензол | химически чистый | Бензол хч по ГОСТ 5955-75 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 5 | 4922 | 24610
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 74 Т | 201423.600.000000 | Глицерин | химически чистый | Глицерин хч по ГОСТ 6259-75 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 5 | 6452 | 32260
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 75 Т | 201433.800.000000 | Кислота щавелевая | химически чистый | Кислота щавелевая хч по ГОСТ 22180-76 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 5 | 12566 | 62830
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 76 Т | 201442.900.000008 | Уротропин технический | (гексаметилентетрамин, гексамин), марка М | Уротропин (гесаметил тетрамин) чда по ГОСТ 1381-73 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.1 | 25704 | 2570.4
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 77 Т | 201520.100.000000 | Хлорид аммония (хлористый аммоний) | химически чистый | Аммоний хлористый хч поГОСТ 3773-72 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 5 | 8234 | 41170
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 78 Т | 201532.000.000000 | Сульфат аммония (сернокислый аммоний) | химически чистый | Аммоний сернокислый хч по ГОСТ 3769-78 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 5 | 3574 | 17870
ОМТС Эксплуатация ТМЗ | 79 Т | 205959.630.000045 | Реагент | на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента | Смесь Эшка чда по ТУ 6-09-4516-77 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 0.2 | 15807 | 3161.4
ОМТС Демонтажные работы | 80 Т | 222129.700.000048 | Кран шаровой | из полиэтилена | Корпус полипропилен PPR100, Составная обойма затвора стеклонаполненный полипропилен PPR+GF, Шаровой затвор латунь хромированная CW617N, Уплотнительное кольцо тефлон PTFE, Шток латунь CW614N, Сальниковые кольца эластомер EPDM Sh70, Сальниковая обойма латунь CW614N, Ручка полипропилен PPR, Винт крепления Сталь оцинкованная Ст.3, Ø 32мм, условный проход 1"(32); | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 37 | 9800 | 362600
ОМТС Демонтажные работы | 81 Т | 236410.100.000047 | Смесь строительная | гипсовая, штукатурная, сухая | Корпус полипропилен PPR100, Составная обойма затвора стеклонаполненный полипропилен PPR+GF, Шаровой затвор латунь хромированная CW617N, Уплотнительное кольцо тефлон PTFE, Шток латунь CW614N, Сальниковые кольца эластомер EPDM Sh70, Сальниковая обойма латунь CW614N, Ручка полипропилен PPR, Винт крепления Сталь оцинкованная Ст.3, Ø 32мм, условный проход 1"(32); | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 2795 | 132 | 368940
ОМТС Демонтажные работы | 82 Т | 222314.700.000114 | Заглушка для плинтуса | пластиковая | Заглушка торцевая для плинтуса Материал: ПВХ Цвет: коричневый Комплекте- 2 шт (левая и правая). Индивидуальной упаковки - Пакет Размер -4,5х2,1 см СТ РК 2828-2016 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1000 | 214 | 214000
ОМТС Демонтажные работы | 83 Т | 241051.900.000000 | Профиль стальной | листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм | Назначение - Кровельный. Материал профнастила - оцинкованный. Толщина - 0.9мм. Длина - 6000мм. Ширина – 1000мм. Ширина ребра 100 мм без дополнительного усиления. Высота ребра 50мм. ГОСТ 24045-2016 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 113 Метр кубический | 84 | 3880 | 325920
ОМТС Демонтажные работы | 84 Т | 259911.110.000003 | Мойка | МСВ, из нержавеющей стали | Стальная эмалированная мойка с отверстием для смесителя, размеры: 50х50х16 см, монтаж на кронштейны (входят в комплект), цвет: белый.ГОСТ 23695-2016. Спецификация поставки: Металлическая мойка – 1 шт.; металлические кронштейны – 2 шт.; крепёж для фиксации мойки на кронштейнах – 1 компл. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 25 | 13500 | 337500
ОМТС Демонтажные работы | 85 Т | 222129.300.000005 | Шланг | для смесителя, гибкий | наружний диаметр 20,0₊/-1,0, внутренний диаметр 13,0₊/-1, давление Р -20bar t -100.Длина 60см • Внутренняя трубка – нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496, • Сердечник – латунь CW614N, • Прокладка – нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496, • Оплетка и обжимная гильза – нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632, • Концевая арматура – хромированная латунь. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 300 | 850 | 255000
ОМТС Демонтажные работы | 86 Т | 257212.990.000002 | Замок | врезной | Назначение ручки - дверная Назначение дверной ручки - Для входной двери/ для межкомнатной двери. Механизм действия ручки - Поворотная. Тип ручки - Ручка-гонг. Материал ручки - Сплав ZAMAK. Материал розетки/планки - Силумин. Покрытие - Гальваника. Способ установки - Врезной. Состояние - Новое. Набор ключей – 5шт. ГОСТ 5089-97 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 39 | 6140 | 239460
ОМТС Демонтажные работы | 87 Т | 222314.700.000091 | Плинтус | пластиковый, ламинированный | Плинтус с кабель-каналом 4,5х2,1х250 см Материал: ПВХ. Цвет: коричневый СТ РК 2828-2016 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 188 | 522 | 98136
ОМТС Демонтажные работы | 88 Т | 234210.500.000023 | Умывальник | фаянсовый, полукруглый, без спинки | Высота чаши: 200 мм Отверстие перелива: нет Высота пьедестала: 685 мм Глубина пьедестала: 177 мм Ширина умывальника: 580 мм Глубина умывальника: 500 мм Отверстие под смеситель: есть Материал: сантехнический фарфор, Высота умывальника с пьедесталом: 838 мм ГОСТ 30493-96 тип "Тюльпан" | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 15 | 15890 | 238350
ОМТС Демонтажные работы | 89 Т | 281413.350.000006 | Задвижка | клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм | 30с41нж, Проход условный, Ду, мм 80, Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) 1,6(16), Рабочая среда вода, Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, Привод шпинделя маховик Присоединение к трубопроводу Приварное, Материал корпусных деталей Сталь 20, Температура рабочей среды, °Сдо+300, Температура окружающей среды, °С от -40 до +40, Направление подачи рабочей среды любое, Установочное положение любое, кроме положения маховиком вниз, Тип привода ручной | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 95000 | 95000
ОМТС Демонтажные работы | 90 Т | 251123.677.000000 | Порог | для напольных покрытий, металлический | Материал - Алюминий. Покрытие - Декорированное. Порога - Одноуровневый. Вид порога - Жесткий Для – Линолеум, ламинат. Длина – 1000мм. Ширина – 30мм. Высота – 3мм. Монтажные отверстия – Да, шурупы для отверстие комплект . Скрытый крепеж - Нет. Упаковка – Пленка | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 90 | 2025 | 182250
ОМТС Демонтажные работы | 91 Т | 222314.700.000020 | Угол | для пластикового ламинированного плинтуса, внутренний, из поливинилхлорида | Материал - ПВХ Цвет – Коричневый Вид - Внутренний угол Индивидуальной упаковки - Пакет Количество в упаковке - 10 СТ РК 2828-2016 Размер -4,5х2,1 см | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 180 | 247 | 44460
ОМТС Демонтажные работы | 92 Т | 222314.700.000012 | Соединитель для плинтуса | из поливинилхлорида | Размер - 4,5х2,1 см. Материал: ПВХ Цвет: коричневый. СТ РК 2828-2016 Тип индивидуальной упаковки - Пакет Количество в упаковке – 10 шт. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 180 | 184 | 33120
ОМТС Демонтажные работы | 93 Т | 205210.900.000022 | Клей | для склеивания резин к различным материалам | Клей - порошкообразной форме. Назначение материала - Для кладки кафеля. Уровень адгезии немного ниже среднего — 0,5 МПа. Состояние материала - Сухая смесь. Упаковка - Мешок бумажный (в поддоннах). Фасовка материала (кг) -25.0. Вид - Водостойкий. СТ РК 1168-2006 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 166 Килограмм | 1500 | 230 | 345000
ОМТС Демонтажные работы | 94 Т | 222129.700.000375 | Вентиль | шаровый, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм | Кран шаровой из полипропилена цвет белый Ø20 мм, максимальное рабочее давление 16 бар | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 108 | 3400 | 367200
ОМТС Демонтажные работы | 95 Т | 282411.900.000019 | Перфоратор | электрический | Перфоратор электрический, напряжение 230-50Гц, номинальная мощность - 1010Вт, частота вращения 800 об/мин, ударная мощность - 37000об/мин, рабочая производительность по металлу -13мм, по дереву - 32мм, по бетону 7,2мм ГОСТ Р 51318.14.2-2009 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 3 | 89314 | 267942
ОМТС Демонтажные работы | 96 Т | 222129.900.000212 | Вентиль | запорный, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм | Корпус полипропилен PPR100, Составная обойма затвора стеклонаполненный полипропилен PPR+GF, Шаровой затвор латунь хромированная CW617N, Уплотнительное кольцо тефлон PTFE, Шток латунь CW614N, Сальниковые кольца эластомер EPDM Sh70, Сальниковая обойма латунь CW614N, Ручка полипропилен PPR, Винт крепления Сталь оцинкованная Ст.3, Ø 50мм, условный проход 1/2″ (50) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 17 | 20205 | 343485
ОМТС Демонтажные работы | 97 Т | 257214.430.000000 | Навес | дверной, стальной | Навес - Для двери . Петли - Карточная. Высота - 80.0 (мм). Толщина - 50.0 (мм). Покрытие : без покрытия. Материал изготовления : сталь. Размер : 80*50 мм. ГОСТ 5088-2005 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 78 | 500 | 39000
ОМТС Демонтажные работы | 98 Т | 222129.700.000376 | Вентиль | шаровый, полипропиленовый, диаметр условный 50-450 мм | Корпус полипропилен PPR100, Составная обойма затвора стеклонаполненный полипропилен PPR+GF, Шаровой затвор латунь хромированная CW617N, Уплотнительное кольцо тефлон PTFE, Шток латунь CW614N, Сальниковые кольца эластомер EPDM Sh70, Сальниковая обойма латунь CW614N, Ручка полипропилен PPR, Винт крепления Сталь оцинкованная Ст.3, Ø 63мм, условный проход 2″(63) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 19 | 18553 | 352507
ОМТС Демонтажные работы | 99 Т | 222314.700.000021 | Угол | для пластикового плинтуса, наружный, из поливинилхлорида | Материал - ПВХ. Размер -4,5х2,1 см Цвет – Коричневый Вид - Наружный угол Индивидуальной упаковки - Пакет Количество в упаковке - 10 СТ РК 2828-2016 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 70 | 259 | 18130
ОМТС Демонтажные работы | 100 Т | 242040.300.000055 | Сгон | стальной, диаметр 20 мм | Материал корпуса сталь Номинальный диаметр резьбы G¾", Номинальный диаметр DN 20, Номинальное давление PN,МПа 1.6, Строительная длина L, мм 110, Длина резьбы 45/10.5. Максимальная температура рабочей среды, С° 175 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 170 | 578 | 98260
ОМТС Демонтажные работы | 101 Т | 222129.700.000055 | Соединитель для труб | металлопластиковый | Соединитель плоских каналов по форме сечения – прямоугольный; Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для удобной стыковки; Материал – Пвх; Ширина - 110 мм; Высота - 55 мм; Цвет – Белый. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 52 | 950 | 49400
ОМТС Демонтажные работы | 102 Т | 281413.550.000002 | Клапан | запорный, стальной, размер 50-450 мм | Тип присоединения : под приварку Тип прохода : полнопроходной Материал : сталь, Рабочая среда : вода в системах водоснабжения и отопления и другие среды нейтральные к материалам деталей крана Тип корпуса : цельносварной, шаровый Ду 63 Ру 16 , Ст20, ГОСТ 23230-78 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 29500 | 29500
ОМТС Демонтажные работы | 103 Т | 282411.900.000005 | Машина шлифовальная | угловая | Углошлифовальная машина (болгарка), диаметр диска 125мм, 8500об/мин, 1400Вт, питание 220В, основная рукоятка- неповоротная, блокировка шпинделя для быстрой замены диска, резьба шпинделя - М14, Габариты, см 40х15х11, Длина сетевого кабеля 3м. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 55000 | 220000
ОМТС Демонтажные работы | 104 Т | 222121.500.000063 | Труба гофрированная | для унитаза, сливная | Удлинитель гофрированный гибкий для подключения унитаза к трубе диаметром 110 мм, длина: 225–520 мм, цвет: белый. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 20 | 1808 | 36160
ОМТС Демонтажные работы | 105 Т | 222129.700.000004 | Тройник полипропиленовый | переходной | Тройник переходной 25х20х25 PN25 PP-R для труб диаметром 25мм с переходом на диаметр 20 мм под углом 90 градусов и выходом под трубу диаметром 25мм. ГОСТ 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 350 | 350 | 122500
ОМТС Демонтажные работы | 106 Т | 222129.700.000081 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 25 мм | Отвод полипропиленовый с углом поворота 90 градусов диаметр 25 мм | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 350 | 280 | 98000
ОМТС Демонтажные работы | 107 Т | 222129.700.000001 | Тройник поливинилиденфторидный | равнопроходный | Тройник переходной 63х32х63 PN25 PP-R для труб диаметром 63мм с переходом на диаметр 32мм под углом 90 градусов и выходом под трубу диаметром 63мм. ГОСТ 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 40 | 1550 | 62000
ОМТС Демонтажные работы | 108 Т | 257111.920.000004 | Ножницы | для резки пластиковых труб | Тип конструкции ножничный Min диаметр трубы 20 мм Тип труб полипропиленовые Max диаметр трубы 75 мм Материал резцов сталь Материал корпуса алюминий Тип труб ПВХ ГОСТ Р 55784-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 5 | 5500 | 27500
ОМТС Демонтажные работы | 109 Т | 242040.500.000018 | Отвод | стальной, гнутый, диаметр 51-100 мм, исполнение 1 | ГОСТ 17375-2001 Диаметр 65мм. OD наружный диаметр 76мм, ID внутренний диаметр 65 Материал Сталь 20 Сфера применения Водоснабжение | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 5750 | 40250
ОМТС Демонтажные работы | 110 Т | 222129.700.000055 | Соединитель для труб | металлопластиковый | Соединитель круглых и плоских каналов. Для соединения круглых ø100 и плоских каналов 55х110мм. Материал – Пвх; Сечение воздуховода, мм 55x110; Диаметр воздуховода, мм 100; Цвет – Белый. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 26 | 4100 | 106600
ОМТС Демонтажные работы | 111 Т | 265152.700.000021 | Манометр | эталонный (образцовый) | Диаметр корпуса,мм 100, Класс точности 1,5, Диапазон измерения, МПа от 0 до 1,6 Рабочие нагрузки постоянная нагрузка: 3/4 шкалы, переменная нагрузка: 2/3 шкалы, кратковременная нагрузка: 100% шкалы, Исполнение корпус-штуцер радиальное Штуцер латунь, М20х1,5 Измерительный элемент медный сплав, пружина Бурдона Механизм латунь Циферблат алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус сталь, окрашенная в чёрный цвет, Стекло техническое. Обечайка сталь, окрашенная в чёрный цвет, Степень защиты IP40, Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69, Температура окружающей среды -50... +60 °С, Температура измеряемой среды до +160 °С, виброзащищённость группа L3 по ГОСТ 12997-80 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 59000 | 236000
ОМТС Демонтажные работы | 112 Т | 222314.700.000113 | Крестики | для кафеля | Крестики для укладки кафельной плитки. Материалом изготовления крестиков является пластмасса. Размер – 2мм. Цвет - белый. В упаковке - 200 шт. СТ РК 1954-2010 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 5111 Одна пачка | 10 | 450 | 4500
ОМТС Демонтажные работы | 113 Т | 222129.700.000387 | Колено | поливинилхлоридное | Колено вертикальное 90° для плоских каналов. Форме сечения – квадратный; По материалу – неметаллический; Материал – Пвх; Ширина - 110 мм; Высота - 55 мм; Цвет – Белый. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 26 | 1101 | 28626
ОМТС Демонтажные работы | 114 Т | 259411.900.000161 | Дюбель-гвоздь | с резьбой | Материал - полипропилен/оцинкованная сталь Длина - 40мм Диаметр – 6мм Минимальная глубина сверления - 40 мм Тип шпица - PZ Тип бортика - потайной Диаметр предварительного сверления -4 мм Тип фасовки - Упаковка ГОСТ 4028-63 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 5000 | 8 | 40000
ОМТС Демонтажные работы | 115 Т | 222129.700.000085 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 63 мм | Назначение: Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение Материал: Полипропилен Размер присоединения: 63 Угол поворота: 90 Цвет: белый Тип соединения: пайка | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 25 | 2550 | 63750
ОМТС Демонтажные работы | 116 Т | 222129.700.000055 | Соединитель для труб | металлопластиковый | Переходник (американка) 63 мм х2" с внутренней резьбой. Номинальный диаметр: 63х2" Рабочее давление: 25 бар PN: 25 Материал: полипропилен Цвет - белый, серый ГОСТ: 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 8780 | 35120
ОМТС Демонтажные работы | 117 Т | 265151.300.000026 | Термометр биметаллический | класс точности 2,0 | Термометр биметаллический аксиальный ТБП100/50/Т 0-160 °С 100 мм ½". Присоединение резьбовое G, дюймы: ½ 50мм, Диапазон измерений температуры, °С: 0-160. Монтаж/Присоединение: гильза 50 мм с наружной резьбой Диаметр, мм: 100 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 65000 | 260000
ОМТС Демонтажные работы | 118 Т | 222121.900.000119 | Сифон | для раковины, пластиковый | Вид сифона: бутылочный, сифон для тюльпана, умывальника прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40) винт 6×80, чашка из нержавеющей стали гибкий отвод в канализацию Ø40×Ø40/50 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 15 | 1991 | 29865
ОМТС Демонтажные работы | 119 Т | 242040.500.000045 | Тройник стальной | равнопроходный, диаметр до 65 мм, исполнение 1 | Размер, мм 63х63х63 Тип равнопроходной Материал полипропилен (PP-R), Тип фитинга-тройник, Тип соединения: Пайка, Номинальное давление (Бар): 25. ГОСТ 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 15 | 1090 | 16350
ОМТС Демонтажные работы | 120 Т | 222129.700.000364 | Муфта | для трубопровода, поливинилхлоридная, переходная | Муфта соединительная 63 мм, Номинальный диаметр - 63 мм, Толщина – 10,6 Рабочее давление: 25 бар PN: 25,Материал: полипропилен PPR Цвет - белый, серый ГОСТ: 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 25 | 800 | 20000
ОМТС Демонтажные работы | 121 Т | 265163.500.000001 | Счетчик водомер | крыльчатый | Счетчик воды универсальный "VODOMER" -ВСКМ-15-В-И Предназначен: для измерения объёма питьевой воды и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем холодного и горячего водоснабжения. Оснащен импульсным выходом для дистанционного считывания показаний. Передаточный коэффициент (цена импульса) – 0,01 м3 /имп. Метрологический класс «С» - предназначен для точного измерения расхода воды при низком потреблении (малых расходах) Условный проход: 15 мм Использование: для холодной воды, для горячей воды Вид водосчетчика: Крыльчатый Метрологический класс: А, В. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 38000 | 76000
ОМТС Демонтажные работы | 122 Т | 222129.300.000003 | Шланг | гибкий, для сливного бачка унитаза | гибкий к бочку L= 60 см в метолической оплётке с гайками | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 20 | 548 | 10960
ОМТС Демонтажные работы | 123 Т | 259411.900.000161 | Дюбель-гвоздь | с резьбой | Материал - полипропилен/оцинкованная сталь. Длина - 60мм. Диаметр – 6м. Минимальная глубина сверления - 60 мм Тип шпица - PZ. Тип бортика - потайной Диаметр предварительного сверления -6 мм. Тип фасовки - Упаковка. ГОСТ 4028-63 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1000 | 10 | 10000
ОМТС Демонтажные работы | 124 Т | 203022.200.000000 | Олифа | оксоль, марка В | Фасовка материала - 5 л Минимальная рабочая температура окружающей среды - 5 град. Максимальная рабочая температура окружающей среды - 20 град. Максимальная температура хранения - 20 град. Минимальная температура хранения - 5 град. Срок хранения - 12 мес Расход - 20 кв.м Тип обрабатываемой поверхности - Деревянная, Бетонная, Каменная Тип использования -Универсальный | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 112 Литр (куб. дм.) | 10 | 916 | 9160
ОМТС Демонтажные работы | 125 Т | 222129.700.000083 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 40 мм | Назначение: Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение Номинальный диаметр - 32 мм Толщина - 5,5 PN: 25 Угол поворота: 90 Материал: полипропилен Цвет - белый, серый ГОСТ: 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 60 | 500 | 30000
ОМТС Демонтажные работы | 126 Т | 222314.700.000114 | Заглушка для плинтуса | пластиковая | Заглушка торцевая для плинтуса Цвет - коричневый. Размер - 4,5х2,1см Комплекте- 2 шт (левая и правая). Основной материал: ПВХ | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 80 | 214 | 17120
ОМТС Демонтажные работы | 127 Т | 259929.490.000246 | Крепление | для ригеля, металлическое | Крепление для умывальника, предназначено для надежной фиксации умывальника к стене. винт-шуруп D8x100 - 2 шт., дюбель полипропилен D12x60 - 2 шт, шайба-вставка эксцентрик - 2 шт. гайка М8 - 2 шт. ТУ23.99.19-001-43176076-2017 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 15 | 600 | 9000
ОМТС Демонтажные работы | 128 Т | 259929.490.000246 | Крепление | для ригеля, металлическое | Крепление унитаза к полу комплект из оцинкованной стали. Комплект состоит из: -2 полипропиленовых дюбелей 10х50 мм. -2 шурупов M6х70 мм. с шестигранной головкой -2 полипропиленовых колпачков-втулок для головки шурупа | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 20 | 900 | 18000
ОМТС Демонтажные работы | 129 Т | 222129.700.000357 | Муфта | для трубопровода, полипропиленовая, компрессионная | применяется под сварку для соединения полипропиленовых труб одинакового диаметра.Цвет полипропилена: белый; Тип соединения: пайка/пайка; Максиммально допустимая температура: +90 оС; Максимальное давление: до 25 бар; Диаметр муфты: 32 мм. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 45 | 515 | 23175
ОМТС Демонтажные работы | 130 Т | 259411.900.000040 | Шуруп с потайной головкой | стальной, диаметр 3,5 мм | Назначение крепежного изделия - Для гипсокартона. Наконечника - Сверло. Состояние – Новое. Диаметр - 3,5мм. Длина – 32мм. Цвет – черный . Упаковка – коробка . ГОСТ 1145-80 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1000 | 8 | 8000
ОМТС Демонтажные работы | 131 Т | 203022.100.000007 | Грунтовка | двухкомпонентная | Грунтовка - Бетонконтакт. Плотность: 1л/1,5кг. Цвет (блеск): Розовый, матовый. Норма расхода: 200гр/м², зависит от впитываемой поверхности. Разбавитель: Вода. Способ нанесения: Кисть, валик, распыление. Время высыхания: 4-6 часов для последующего слоя. Хранение: +5°C, в плотно закрытой таре, 12 м-в со дня изготовления. Цикл заморозки: отсутствует. Стойкость к мытью: Высокая, с применением моющих средств. Вес/ объем - 10 кг. Назначение для внутренних и наружных работ. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 112 Литр (куб. дм.) | 10 | 1080 | 10800
ОМТС Демонтажные работы | 132 Т | 222121.500.010015 | Труба для внутренней канализации | полипропиленовая, диаметр 51-100 мм | Труба полипропиленовая для внутренней канализации диаметр 100мм, длина 2000 мм. ГОСТ – 32414-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 7 | 2398 | 16786
ОМТС Демонтажные работы | 133 Т | 222129.700.000084 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 50 мм | Отвод (колено) полипропиленовый с углом поворота 45о, диаметр 50 мм. ГОСТ – 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 8 | 505 | 4040
ОМТС Демонтажные работы | 134 Т | 222129.700.000084 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 50 мм | Отвод (колено) полипропиленовый с углом поворота 90о, диаметр 50 мм. ГОСТ – 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 4 | 505 | 2020
ОМТС Демонтажные работы | 135 Т | 222129.700.000080 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 20 мм | Отвод полипропиленовый с углом поворота 90о, диаметр 20 мм. Цвет – белый. ГОСТ – 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 36 | 103 | 3708
ОМТС Демонтажные работы | 136 Т | 222129.700.000372 | Муфта | для труб, полипропиленовая, соединительная | Для соединения труб одинакового размера. Цвет – белый. Тип соединения – пайка. Максимально допустимая температура +90о Номинальное давление – до 25 Бар Диаметр 20 мм. ГОСТ 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 10 | 856 | 8560
ОМТС Демонтажные работы | 137 Т | 222129.700.000005 | Тройник полипропиленовый | переходной | Размер 20*20*20мм Тип равнопроходный Тип соединения – пайка Номинальное давление - 25 Бар ГОСТ 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 8 | 500 | 4000
ОМТС Демонтажные работы | 138 Т | 222129.700.000080 | Отвод | полипропиленовый, диаметр 20 мм | Отвод полипропиленовый с углом поворота 45о, диаметр 20 мм. Цвет – белый. ГОСТ – 32415-2013 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 10 | 103 | 1030
ОМТС Демонтажные работы | 139 Т | 281413.390.000124 | Клапан | запорный, бронзовый, размер до 50 мм | Бронзовый диаметр 16мм. 1/2 Диаметр номинальный (DN), мм15, давление номинальное, Мпа 1,6, максимальная температура рабочей среды, оС 70, материал корпуса латунь, присоединение к трубопроводу: муфтовое, вес, кг 0.184, Длина, мм 46 | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 2 | 6364 | 12728
ОМТС Демонтажные работы | 140 Т | 222129.700.000047 | Кран шаровой | из полипропилена | Корпус полипропилен PPR100, полуоборотный. Составная обойма затвора - стеклонаполенный полипропилен PPR+GF, шаровый затвор -латунь хромированная CW617N, уплотнительное кольцо – тефлон PTFE, шток-латунь CW614N, сальниковые кольца – эластометр EPDM Sh70, сальниковая обойма – латунь CW614N, ручка – полипропилен PPR, винт крепления – сталь оцинкованная ст.3, диаметр 20мм. Условный проход 1/2`` (20) | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 5 | 2450 | 12250
ОМТС Демонтажные работы | 141 Т | 281412.330.000006 | Смеситель | для моек, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм | Смеситель хромированный однорукоятный для моек с поворотным изливом и пластиковым аэратором. Материал – латунь. Запорный механизм – керамика d35. Высота излива – 100 мм. Длина излива – 205 мм. Диаметр отверстия под смеситель от 32 до 38мм. Комплект: Головка-маховик – 1шт. Излив с гайкой в сборке – 1 шт. Шайба-площадка декоративная под корпус смесителя – 1 шт. Гайка-шайба фиксирующая -1 шт | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 1 | 22500 | 22500
ОМТС Демонтажные работы | 142 Т | 205210.600.000001 | Клей | универсальный | Клей для ПВХ Tangit, 1 л. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 0 | 11.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Окончательный платеж - 100% | 796 Штука | 32 | 11500 | 368000
| Итого по товарам | [14 empty] | 22515722.6336
2. Работы
ГОиСВ | 1 Р | 141299.000.000001 | Работы по пошиву изделий | Работы по пошиву изделий ( кроме одежды) | конструктивная доработка и изготовление текстильных изделий 12 канатной юрты | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 100 | 02.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% |  | 1 | 207800 | 207800
ГОиСВ | 2 Р | 952911.000.000001 | Работы по ремонту/реставрации текстильных и аналогичных изделий | Работы по ремонту/реставрации текстильных и аналогичных изделий | реставрация 12 канатной юрты : изготовление и нанесение узора и логотипа. | 73-1-9 (приобретение однородных товаров, общая сумма которых не превышает 100 МРП) | 100 | 02.2024 | 552253100, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 | DDP | С даты подписания договора в течение 10 календарных дней | Окончательный платеж - 100% |  | 1 | 300000 | 300000
507800